## КМ2004
Расчёт поправки на выталкивающую силу и расширенной неопределённости проверяемой гири
| из паспортов на приборы |  | неопределенность определения давления | hPa |  |  | Внимание! Необходимо ввести все требуемые значения, иначе расчет будет некорректным!
|  |  | неопределенность определения температуры | °С
|  |  | неопределенность определения влажности | %
КМ2004
|  |  | Проверяемая гиря |  | 50 г | 100 г | 200 г | 500 г | 1 кг | 2 кг
| Условия окружающей среды | введите | давление | hPa
|  | введите | температура | °С
|  | введите | влажность | %
|  |  | плотность воздуха во время измерений | кг/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предполагаемая плотность и неопределенность (к=1; +-)
|  |  | неопределунность определения плотности воздуха | кг/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сплав/материал | кг/м3 | кг/м3
[11 empty] | Платина | 21400 | 75
| Эталонная гиря |  | условная масса | мг | 50000 | 100000 | 200000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | Нейзильбер | 8600 | 85
|  | введите | поправка | мг | [6 empty] | Латунь | 8400 | 85
|  | введите | расширенная неопределенность | мг | [6 empty] | Нержавеющая сталь | 7950 | 70
|  | введите | нестабильность | мг | [6 empty] | Углеродистая сталь | 7700 | 100
|  | введите | плотность эталонной гири | кг/м3 | [6 empty] | Железо | 7800 | 100
|  | введите | неопределенность плотности эталонной гири | кг/м3 | [6 empty] | Чугун (белый) | 7700 | 200
| Проверяемая гиря | введите | плотность проверяемой гири | кг/м3 | [6 empty] | Чугун (серый) | 7100 | 300
|  | введите | неопределенность плотности проверяемой гири | кг/м3 | [6 empty] | Алюминий | 2700 | 65
|  |  | поправка на выталкивающую силу воздуха | мг | - | - | - | - | - | -
Циклы АВА или АВВА | 1 цикл | из протокола | Xi (Xj) | мг
| 2 цикл | из протокола | Xi (Xj) | мг
| 3 цикл | из протокола | Xi (Xj) | мг
| 4 цикл | из протокола | Xi (Xj) | мг
| 5 цикл | из протокола | Xi (Xj) | мг
| 6 цикл | из протокола | Xi (Xj) | мг
| 7 цикл | из протокола | Xi (Xj) | мг
| 8 цикл | из протокола | Xi (Xj) | мг
| 9 цикл | из протокола | Xi (Xj) | мг
|  |  | (Xi -Xср)^2 | мг | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | (Xi -Xср)^2 | мг | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | (Xi -Xср)^2 | мг | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | (Xi -Xср)^2 | мг | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | (Xi -Xср)^2 | мг | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | (Xi -Xср)^2 | мг | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | (Xi -Xср)^2 | мг | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | (Xi -Xср)^2 | мг | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | (Xi -Xср)^2 | мг | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Количество циклов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Среднее значение | мг | - | - | - | - | - | -
|  |  | УСЛОВНАЯ МАССА ГИРИ | мг | - | - | - | - | - | -
|  |  | ПОГРЕШНОСТЬ ГИРИ | мг | - | - | - | - | - | -
|  |  | СКО компаратора | мг | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | СКО измерений | мг | - | - | - | - | - | -
|  |  | неопределённость результатов взвешивания | мг | - | - | - | - | - | -
|  |  | неопределенность эталонной гири | мг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | неопределённость поправки на выталкивающую силу воздуха | мг | - | - | - | - | - | -
|  |  | неопределённость измерений на компараторе | мг | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041
|  |  | РАСШИРЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ | мг | - | - | - | - | - | -

## КМ5004
Расчёт поправки на выталкивающую силу и расширенной неопределённости проверяемой гири
| из паспортов на приборы |  | неопределенность определения давления | hPa |  |  | Внимание! Необходимо ввести все требуемые значения, иначе расчет будет некорректным!
|  |  | неопределенность определения температуры | °С
|  |  | неопределенность определения влажности | %
КМ5004
|  |  | Проверяемая гиря |  | 100 г | 200 г | 500 г | 1 кг | 2 кг | 5 кг
| Условия окружающей среды | введите | давление | hPa
|  | введите | температура | °С
|  | введите | влажность | %
|  |  | плотность воздуха во время измерений | кг/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предполагаемая плотность и неопределенность (к=1; +-)
|  |  | неопределунность определения плотности воздуха | кг/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сплав/материал | кг/м3 | кг/м3
[11 empty] | Платина | 21400 | 75
| Эталонная гиря |  | условная масса | мг | 100000 | 200000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 5000000 | Нейзильбер | 8600 | 85
|  | введите | поправка | мг | [6 empty] | Латунь | 8400 | 85
|  | введите | расширенная неопределенность | мг | [6 empty] | Нержавеющая сталь | 7950 | 70
|  | введите | нестабильность | мг | [6 empty] | Углеродистая сталь | 7700 | 100
|  | введите | плотность эталонной гири | кг/м3 | [6 empty] | Железо | 7800 | 100
|  | введите | неопределенность плотности эталонной гири | кг/м3 | [6 empty] | Чугун (белый) | 7700 | 200
| Проверяемая гиря | введите | плотность проверяемой гири | кг/м3 | [6 empty] | Чугун (серый) | 7100 | 300
|  | введите | неопределенность плотности проверяемой гири | кг/м3 | [6 empty] | Алюминий | 2700 | 65
|  |  | поправка на выталкивающую силу воздуха | мг | - | - | - | - | - | -
Циклы АВА или АВВА | 1 цикл | из протокола | Xi (Xj) | мг
| 2 цикл | из протокола | Xi (Xj) | мг
| 3 цикл | из протокола | Xi (Xj) | мг
| 4 цикл | из протокола | Xi (Xj) | мг
| 5 цикл | из протокола | Xi (Xj) | мг
| 6 цикл | из протокола | Xi (Xj) | мг
| 7 цикл | из протокола | Xi (Xj) | мг
| 8 цикл | из протокола | Xi (Xj) | мг
| 9 цикл | из протокола | Xi (Xj) | мг
|  |  | (Xi -Xср)^2 | мг | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | (Xi -Xср)^2 | мг | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | (Xi -Xср)^2 | мг | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | (Xi -Xср)^2 | мг | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | (Xi -Xср)^2 | мг | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | (Xi -Xср)^2 | мг | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | (Xi -Xср)^2 | мг | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | (Xi -Xср)^2 | мг | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | (Xi -Xср)^2 | мг | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Количество циклов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Среднее значение | мг | - | - | - | - | - | -
|  |  | УСЛОВНАЯ МАССА ГИРИ | мг | - | - | - | - | - | -
|  |  | ПОГРЕШНОСТЬ ГИРИ | мг | - | - | - | - | - | -
|  |  | СКО компаратора | мг | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  | СКО измерений | мг | - | - | - | - | - | -
|  |  | неопределённость результатов взвешивания | мг | - | - | - | - | - | -
|  |  | неопределенность эталонной гири | мг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | неопределённость поправки на выталкивающую силу воздуха | мг | - | - | - | - | - | -
|  |  | неопределённость измерений на компараторе | мг | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041
|  |  | РАСШИРЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ | мг | - | - | - | - | - | -

## КМ10003
Расчёт поправки на выталкивающую силу и расширенной неопределённости проверяемой гири
| из паспортов на приборы |  | неопределенность определения давления | hPa |  |  | Внимание! Необходимо ввести все требуемые значения, иначе расчет будет некорректным!
|  |  | неопределенность определения температуры | °С
|  |  | неопределенность определения влажности | %
КМ10003
|  |  | Проверяемая гиря |  | 200 г | 500 г | 1 кг | 2 кг | 5 кг | 10 кг
| Условия окружающей среды | введите | давление | hPa
|  | введите | температура | °С
|  | введите | влажность | %
|  |  | плотность воздуха во время измерений | кг/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предполагаемая плотность и неопределенность (к=1; +-)
|  |  | неопределунность определения плотности воздуха | кг/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сплав/материал | кг/м3 | кг/м3
[11 empty] | Платина | 21400 | 75
| Эталонная гиря |  | условная масса | мг | 200000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 5000000 | 10000000 | Нейзильбер | 8600 | 85
|  | введите | поправка | мг | [6 empty] | Латунь | 8400 | 85
|  | введите | расширенная неопределенность | мг | [6 empty] | Нержавеющая сталь | 7950 | 70
|  | введите | нестабильность | мг | [6 empty] | Углеродистая сталь | 7700 | 100
|  | введите | плотность эталонной гири | кг/м3 | [6 empty] | Железо | 7800 | 100
|  | введите | неопределенность плотности эталонной гири | кг/м3 | [6 empty] | Чугун (белый) | 7700 | 200
| Проверяемая гиря | введите | плотность проверяемой гири | кг/м3 | [6 empty] | Чугун (серый) | 7100 | 300
|  | введите | неопределенность плотности проверяемой гири | кг/м3 | [6 empty] | Алюминий | 2700 | 65
|  |  | поправка на выталкивающую силу воздуха | мг | - | - | - | - | - | -
Циклы АВА или АВВА | 1 цикл | из протокола | Xi (Xj) | мг
| 2 цикл | из протокола | Xi (Xj) | мг
| 3 цикл | из протокола | Xi (Xj) | мг
| 4 цикл | из протокола | Xi (Xj) | мг
| 5 цикл | из протокола | Xi (Xj) | мг
| 6 цикл | из протокола | Xi (Xj) | мг
| 7 цикл | из протокола | Xi (Xj) | мг
| 8 цикл | из протокола | Xi (Xj) | мг
| 9 цикл | из протокола | Xi (Xj) | мг
|  |  | (Xi -Xср)^2 | мг | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | (Xi -Xср)^2 | мг | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | (Xi -Xср)^2 | мг | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | (Xi -Xср)^2 | мг | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | (Xi -Xср)^2 | мг | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | (Xi -Xср)^2 | мг | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | (Xi -Xср)^2 | мг | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | (Xi -Xср)^2 | мг | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | (Xi -Xср)^2 | мг | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Количество циклов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Среднее значение | мг | - | - | - | - | - | -
|  |  | УСЛОВНАЯ МАССА ГИРИ | мг | - | - | - | - | - | -
|  |  | ПОГРЕШНОСТЬ ГИРИ | мг | - | - | - | - | - | -
|  |  | СКО компаратора | мг | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  |  | СКО измерений | мг | - | - | - | - | - | -
|  |  | неопределённость результатов взвешивания | мг | - | - | - | - | - | -
|  |  | неопределенность эталонной гири | мг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | неопределённость поправки на выталкивающую силу воздуха | мг | - | - | - | - | - | -
|  |  | неопределённость измерений на компараторе | мг | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41
|  |  | РАСШИРЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ | мг | - | - | - | - | - | -