Прайс-лист (проект) с 01.01.2019

| Модель | Max (НПВ), г | d, мг | Юстировка / гиря ** | Цена с НДС(20%), руб. (поверка входит в стоимость) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналитические и лабораторные весы серии АВ Производитель: ОКБ Веста Класс точности по OIML R76-1-2011 Специальный Гарантия 3 года. Корпус весового блока из нержавеющей стали. Титановая весоизмерительная ячейка. Нижний подвес. Возможность удалить индикаторный блок от весового на расстояние до 5 метров. «С» - исполнение с повышенной защитой от коррозии. «А» - витрина второго типа (белая). «М» - встроенная гиря. Три режима юстировки: 1- Автоматическая юстировка встроенной гирей при изменении внешних условий и через определенный интервал времени (Заводская установка). 2- Полуавтоматическая юстировка встроенной гирей по команде оператора. 3- Полуавтоматическая юстировка внешней гирей. Весы АВ без встроенной гири изготавливаются по заказу. |
|  | АВ60М-01А АВ60М-01 АВ60М-01С | 60 | 0,1 | АВТО | 98400 110400 114000 |
|  | АВ120М-01А АВ120М-01 АВ120М-01С | 120 | 0,1 | АВТО | 105600 111600 118800 |
|  | АВ210М-01А АВ210М-01 АВ210М-01С | 210 | 0,1 | АВТО | 110400 112100 123600 |
|  | АВ310М-01А АВ310М-01 АВ310М-01С | 310 | 0,1 | АВТО | 123600 129600 141600 |
|  | АВ600М-1 АВ600М-1С | 600 | 1 | АВТО | 123600 130800 |
|  | АВ1200М-1 АВ1200М-1С | 1200 | 1 | АВТО | 129600 141600 |
| Компараторы массы КМ Производитель: ОКБ Веста выполнены на базе аналитических весов серии АВ. С помощью балластных грузов расширен диапазон взвешивания. Самоцентрирующаяся грузоприемная чашка устраняет ошибки от нецентрального расположения нагрузки. Два режима юстировки: полуавтоматическая юстировка встроенной гирей по и полуавтоматическая юстировка внешней гирей. |
|  |  | Max (НПВ), г | d, мг | Юстировка / гиря | Масса и класс точности поверяемых гирь | Цена с НДС(20%), руб. (поверка входит в стоимость) |
|  | КМ2004 | 2200 (200-элек-тронный диапазон) | 0,1 СКО ≤ 0,1 (5 АВА) | встроенная гиря | 1 и 2 кг Е1 500 г – 2 кг Е2 200 г – 2 кг F1 50 г – 2 кг F2 1 г - 2 кг М1 | 420000 |
|  | КМ5004 | 5200 (200-элек-тронный диапазон) | 0,1 СКО ≤ 0,3 (5 АВА) | встроенная гиря | 5 кг Е1 1 - 5 кг Е2 500 г – 5 кг F1 200 г - 5 кг F2 50 г – 5 кг М1 | 444000 |
|  | КМ10003 | 10500 (500-элек-тронный диапазон) | 1 СКО ≤ 0,8 (5 АВА) | встроенная гиря | 10 кг Е1 5 - 10 кг Е2 1 – 10 кг F1 500 г - 10 кг F2 200 г – 10 кг М1 | 480000 с дополнительной ветрозащитной витриной |

| Модель | Max (НПВ), г | d, мг | Юстировка / гиря ** | Цена с НДС(20%), руб. (поверка входит в стоимость) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лабораторные весы серии ВМ- II Производитель: ОКБ Веста Класс точности по ГОСТ OIML R76-1-2011 Высокий Гарантия 3 года. |
|  | ВМ153М - II | 150 | 1 | АВТО | 33600 |
|  | ВМ213М - II | 210 | 1 | АВТО | 34800 |
|  | ВМ313М - II | 310 | 1 | АВТО | 37200 |
|  | ВМ510ДМ - II | W1:210 W2:510 | W1:1 W2:10 | АВТО | 37200 |
|  | ВМ512М - II | 510 | 10 | АВТО | 28800 |
|  | ВМ1502М - II | 1500 | 10 | АВТО | 38400 |
|  | ВМ2202М - II | 2200 | 10 | АВТО | 39600 |
|  | ВМ5101М - II | 5100 | 100 | АВТО | 39600 |
|  | ВМ6101М - II | 6100 | 100 | АВТО | 75000 |
|  | ВМ12001М - II | 12000 | 100 | АВТО | 76800 |
|  | ВМ24001М - II | 24000 | 100 | АВТО | 84000 |

* АВТО – Автоматическая юстировка встроенной гирей при изменении температуры и по времени

| Модель |  | Цена с НДС(20%), руб. (поверка входит в стоимость) |
| --- | --- | --- |
| Светосигнальная колонна для весов ВМ Производитель: ОКБ Веста Гарантия 3 года |
|  | облегчает работу при контрольном взвешивании (разбраковке по массе). Высота секции 40 мм, общая высота 235 мм, длина кабеля 3 м. Красный - "меньше" Зеленый - "равно" Желтый - "больше" | 10200 |

| Модель | Max (НПВ), г | d, мг | Юстировка / гиря ** | Цена с НДС(20%), руб. (поверка входит в стоимость) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лабораторные весы серии ВМ Производитель: ОКБ Веста ТУ 4274-003-58887924-2007 Гарантия 3 года |
|  | ВМ153 | 150 | 1 | 100 г F2 | 25200 |
|  | ВМ153М | 150 | 1 | АВТО | 33600 |
|  | ВМ213 | 210 | 1 | 200 г F2 | 26400 |
|  | ВМ213М | 210 | 1 | АВТО | 34800 |
|  | ВМ313 | 310 | 1 | 200 г F2 | 27600 |
|  | ВМ313М | 310 | 1 | АВТО | 37200 |
|  | ВМ510Д | W1:210 W2:510 | W1:1 W2:10 | 200 г или 500 г F2 | 28800 |
|  | ВМ510ДМ |  |  | АВТО | 37200 |
|  | ВМ512 | 510 | 10 | 200 г или 500 г F2 | 21600 |
|  | ВМ512М | 510 | 10 | АВТО | 28800 |
|  | ВМ1502 | 1500 | 10 | 1 кг F2 | 26400 |
|  | ВМ2202 | 2200 | 10 | 2 кг F2 | 26400 |
|  | ВМ5101 | 5100 | 100 | 2 кг или 5 кг F2 | 22800 |
|  | ВМ6101 | 6100 | 100 | 2 кг или 5 кг F2 | 54000 |
|  | ВМ12001 | 12000 | 100 | 5 кг или 10 кг F2 | 57600 |
|  | ВМ24001 | 24000 | 100 | 5 кг или 10 кг, или 20 кг F2 | 66000 |
| Весы для поверки гирь по ГОСТ OIML R111-1-2009 и ГОСТ 7328 - 2001 |
|  | ВМ24001 для поверки гирь 20 кг М1 | 24000 | 100 | СКО не более 100 мг Метод АВА | 70800 |
| ** Стоимость юстировочной гири в цену весов не входит. |

* АВТО – Автоматическая юстировка встроенной гирей при изменении температуры и по времени